## ПРИБОРЫ
Приборы и оборудование для лабораторий ветсанэкспертизы
ООО «МВК» 195269,г. Санкт-Петербург, ул. Учительская, д.23,офис.203
Т./ф.(812)290-18-39, тел.(812)716-10-46, моб.тел. 8-921-883-01-91
www.mvcspb.ru, www.mvcvet.ru mvcspb@mail.ru
НАИМЕНОВАНИЕ | Производитель | Цена за ед. в руб. | для Заказа
1 | 2 | 3 | 4
Приборы
Компрессорий МИС-7.Применяется для трихинеллоскопов. | Беларусь | 310
Анализатор молока «КЛЕВЕР»2. Измерение жира, сухого обезжиренного остатка (СОМО), плотности, белка и добавленной воды одновременно в одной и то же пробе цельного свежего, восстановленного или консервированного молока и сливок. | Россия | 40700
Нитратомер портативный «НИТРАТ-ТЕСТ» в комплекте поставки.Диапазон концентрации ионов NO3 - от 10 до 19990 мг/дм3 ; диапазон активности ионов NO3 - от 0 до 5 ед. pNO3.Укомплектован комбинированным нитрат-селективным электродом для экспресс-оценки концентрации нитратов без пробоподготовки методом прикладывания к срезу плода. | Россия | 22180
Дозиметр-радиометр "ДРГБ-01 Эко-1" | Россия | 26600
рН-метр ИТ-1101. -2-16 рН,+-0,05 рН,(0...100) град.С. Дисплей ЖКИ. Термокомпенсация ручная или автоматическая. Питание Автономное от двух элементов типа А316(2x1,5В). Потребляемая мощность 1,5 мВт. Время работы ~3000 ч.Размеры 147x70x23 мм. Масса 0,1 кг.В комплект поставки входит Комбинированный рН-электрод ЭСК-10609/7.// с ножом для мяса | Россия | 6 400//10150
рн-метр 150МИ -2-16 рН,+-0,05 рН,(0...100) град.С. (без штатива) // с ножом для мяса | Россия | 8 700//13 500
иономер 150МИ -20-20рХ,-3000…3000 мВ,(-20…100) град.С | Россия | 10150
иономер-нитратомер 150.1 МИ 0,3-4,3 рNO3 | Россия | 10150
иономер 150.2 МИ анализатор натрия,1 мкг/л…70 г/л | Россия | 22600
иономер-нитратомер ИТ-1201 0,3-4,3 рNO3(перерасчет на мг/л) 0-60 град.С | Россия | 10150
иономер 160 МИ 0-14 рН(рХ),-3000…2000 мВ | Россия | 17045
Термокомпенсатор к рН-метрам и иономерам ТК-04// ТК-05//ТК-06 | Россия | 2500
Термокомпенсатор к рН-метрам и иономерамТДЛ-1000 -20…100 град.С,Pt-1000 | Россия | 2250
Штатив к рН-метрам и иономерам ШУ-05 для электродов | Россия | 1100
гигрометр психрометрический ВИТ-1// ВИТ-2,талуол,диапазон 0..+25//+15..+40 град.С, цена деления 0,2 град.С | Россия | 350
Часы песочные (ассортимент) от 0,5 до 20 мин | Россия | от 90
Редуктазник «РТ-4».Предназначен для определения бактериальной обсеменности сырого молока. ГОСТ 9225-84 | Россия | 11600
Люминоскопы
"ОРИОН".Предназначен для определения качества с/х продукции и пищевых продуктов(масла, жиров, мяса, рыбы, молока и молочных продуктов, картофеля ,овощей, грибов, муки и зерна) методом люминесцентного анализа в лабораторных условиях. | Россия | 14300
«ФИЛИН».Определение качества с/х продукции и пищевых продуктов (масла, жиров, мяса, рыбы, молока и молочных продуктов, картофеля и овощей, грибов, муки и зерна) методом люминесцентного анализа в лабораторных условиях. | Россия | 17500
Аппараты для выделения личинок
"РУБИКОН" Предназначен для выделения личинок трихинелл из тканей животных методом переваривания в искусственном желудочном соке.2 рабочие камеры по 1,5 л.Одновременный анализ до 150 туш. Время исследования 60 мин.Полностью автоматизированная работа. | Россия | 67850
"РУБИКОН-2" Предназначен для выделения личинок трихинелл из тканей животных методом переваривания в искусственном желудочном соке.Рабочая камера 1,5 л.Одновременный анализ до 75 туш. | Россия | 35000
«ГАСТРОС». Выделение личинок трихинелл методом переваривания в искусственном желудочном соке.; объем рабочей камеры –1л.Производительность – до 50 туш/час. | Россия | 39470
«ГАСТРОС-2». Выделение личинок трихинелл методом переваривания в искусственном желудочном соке.; объем рабочей камеры –2л.Производительность – до 100 туш/час. | Россия | 45000
«ГАСТРОС-6». Выделение личинок трихинелл методом переваривания в искусственном желудочном соке.Объем реакторной камеры-2л.Количество реакторных камер - 3 шт.Производительность – до 300 туш/час. | Россия | 132000
Трихинеллоскопы
Монокулярный трихинелоскоп «СТЕЙК-М» Предназначен для диагностики трихинеллеза компрессорным методом и других видов оволярвогельминтоскопии. Увеличение - 50х и 100х Монокуляр. Осветитель – зеркало. | Россия | 12940
Проекционный трихинеллоскоп «СТЕЙК» Предназначен для диагностики трихинеллеза компрессорным методом и других видов оволярвогельминтоскопии. Увеличение - 50х.. Размер экрана - 140 мм по диагонали, мощность осветителя - 100 Вт | Россия | 29040
Дополнительный объектив 80 х или 50 х | Россия | 2640
Проекционный трихинеллоскоп «СТЕЙК-2» Предназначен для диагностики трихинеллеза компрессорным методом и других видов оволярвогельминтоскопии. Два объектива, увеличение -50 х и 80 х .Размер экрана - 140 мм по диагонали, мощность осветителя - 100 Вт | Россия | 32740
Проекционный трихинеллоскоп «СТЕЙК-ПРО»Предназначен для диагностики трихинеллеза компрессорным методом и других видов оволярвогельминтоскопии. Увеличение – 40 х и 70 х (два объектива). Тонированный экран с антибликовым покрытием; большое проекционное поле. (размер экрана 300х300 мм), высокая четкость и яркость изображения | Россия | 39900
Трихинеллоскоп «СТЕЙК-V» Предназначен для диагностики трихинеллеза компрессорным методом и других видов оволярвогельминтоскопии. Увеличение от 40х до 80 х (плавная регулировка). Вывод изображения на ЖК-телевизор с диаганалью 8’’. Диодный осветитель холодного света. | Россия | 45000
Бани
Водяная "БВ-8" выполнена из нержавеющей стали.От +25 до 80 град.С.Объем 8 л. | Россия | 12000
Водяная "БВ-24" выполнена из нержавеющей стали.От +25 до 90 град.С.Объем 24 л. | Россия | 14400
Серологическая "ЛАДОГА" 25 л,от +25 до 90 град.С.В комплект поставки входят 2 штатива для 100 пробирок Флоринского | Россия | 31800
Серологическая "ЛАДОГА-2" 32 л,от +20 до 100 град.С.В комплект поставки входят 4 штатива для 100 пробирок Флоринского | Россия | 48000
Водяная лабораторная "БАНЬКА" выполнена из нержавеющей стали.От +20 до 95 град.С.Объем 2 л. Мощность 130 Вт.В комплекте поставки,штатив для пробирок. | Россия | 10500
Термометры цифровые
Замер-1 -подходит для контроля температуры как пищевых продуктов, таких как мясо, молоко, сыр, рыба и пр., так и непищевых: нефтехимических, строительных и пр. материалов и веществ. Универсальный электронный, с игольчатым датчиком из нержавеющей стали, с проводом в силиконовой оболочке. | Россия | 4000 (с поверкой)
Замер-1 исп. 3 Для измерения температуры почвы, сена, зерна,сахара, песка, цемента и пр.сыпучих материалов на глубине до 50 см | Россия | 4300 (с поверкой)
Ареометры (для измерения плотности)
для молока АМ. Диапазон 1020…1040 кг/м3,деление 0,5 кг/м3 |  | 240
Набор из 19 шт. АОН-1. Ареометры стеклянные ГОСТ 18481-81 общего назначения. Диапозон 700…1840 кг/м3. Цена делеия 1 кг/м3 |  | 4055
для сахара АС-2//АС-3. Диапазон 0..10,10..20//0..10,10..20,0..25,25..50,50..75 кг/м3, Цена деления 0,2//0,5 |  | 375
Термометры стеклянные
ТС-7-М1 исп.1 для складских помещений// исп.2 для зерна в хранилищих// исп. 3 в буртах. Диапазон - 20..+70 град.С. Цена дел. 1 град.С |  | 175
ТС-7-М1 исп.4 при переработке молока. Диапазон 0..+100 град.С. Цена дел. 1 град.С |  | 160
ТС-7-М1 исп.5 при переработке мяса.// исп.6 для хранения мяса,молока. Диапазон - 30...+ 30 град.С. Цена дел. 1 град.С |  | 160
ТС-7-М1 исп.7а//7б в рефрижераторах. Диапазон - 35...+ 50 град.С. Цена дел. 1 град.С |  | 145
лабораторный стеклянный ТЛС (ассортимент) тип 2,4,5,6.Диапазон(общие параметры) от -30 до + 360 град.С .Цена дел.0,2//0,5 |  | от 835
Штатив для термометров ТЛС,высота 220 мм,12 гнезд |  | 490
Микроскопы
Бинокулярный МИКМЕД-5 | Россия | 16000
Бинокулярный МИКМЕД-6,вар.3 | Россия | 29600
Люминесцентный МИКМЕД-6 В 11 | Россия | 135000

## ОБОРУДОВАНИЕ
Приборы и оборудование для лабораторий ветсанэкспертизы
ООО «МВК» 195269,г. Санкт-Петербург, ул. Учительская, д.23,офис.203
Т./ф.(812)290-18-39, тел.(812)716-10-46, моб.тел. 8-921-883-01-91
www.mvcspb.ru, www.mvcvet.ru mvcspb@mail.ru
НАИМЕНОВАНИЕ | Производитель | Цена за ед. в руб. | для Заказа
1 | 2 | 3 | 4
Облучатели бактерицидные настенные
ОБН150-Азов с 2-мя лампами PHILIPS | Россия | 1800
ДЕЗАР-2 рециркулятор воздуха (применяется в присутствии людей), степень обеззараживания 95%,производительность 70 м3/ч | Россия | 7100
ДЕЗАР-3 рециркулятор воздуха (применяется в присутствии людей), степень обеззараживания 99%,производительность 100 м3/ч | Россия | 7500
РБ-06-"Я-ФП" рециркулятор воздуха (применяется в присутствии людей) для помещен. до 75 куб. м | Россия | 7000
РБ-07-"Я-ФП" рециркулятор воздуха (применяется в присутствии людей) для помещен. до 50 куб. м | Россия | 5750
Рециркулятор СН-211 лампы 2*15 (металлический корпус) (применяется в присутствии людей) для помещен. до 50 куб. м | Китай | 3900
Рециркулятор СН-211 лампы 2*30 (металл.корпус)(применяется в присутствии людей) для помещен. до 50 куб. м | Китай | 5655
Рециркулятор СН-211 лампы 2*15 (пластиковый корпус)(применяется в присутствии людей) для помещен. до 50 куб. м | Китай | 3000
Рециркулятор-облучатель СН-211 лампы 2*30 (пластиковый корпус)(применяется в присутствии людей) для помещен. до 50 куб. м | Китай | 4400
Рециркулятор-облучатель СН-111 лампы 1*15 (пластиковый корпус)(применяется в присутствии людей) для помещен. до 30 куб. м | Китай | 2500
Рециркулятор-облучатель СН-111 лампы 1*30 (пластиковый корпус)(применяется в присутствии людей) для помещен. до 30 куб. м | Китай | 2900
Облучатели бактерицидные передвижные
ДЕЗАР-4 рециркулятор воздуха (применяется в присутствии людей), степень обеззараживания 99%,производительность 100 м3/ч | Россия | 8100
Облучатель бактерицидный передвижной ОБН-450 (3х30 без ламп ) 300-450куб/ч | Россия | 2350
Облучатель бактерицидный передвижной ОБН-450 (6х30 без ламп) 600-900куб/ч | Россия | 3100
Подставка для перемещения РБ-06-"Я-ФП" ,РБ-07-"Я-ФП" | Россия | 1500
Подставка для перемещения СН-111 1*15,1*30 | Китай | 1200
Стерилизаторы
Кипятильник огневой П-22 | Россия | 400
Кипятильник огневой П-22 | Россия | 500
Кипятильник электрический Э-34 | Россия | 3500
Стерилизатор воздушный ГП-20 | Россия (Беларусь) | 14300
Шкаф суховоздушный ШС-80 | Россия (Беларусь) | 14680
*********
Термостат ТС-1/20 СПУ | Россия | 13900
Термостат ТС-1/80 СПУ (ветилятор,освещение) | Россия | 15650
Облучатель люминесцентный (Лампа Вуда) "Сапфир" (2*9 Вт, линза) | Россия | 8720
Центрифуга лабораторная (до 4000 об/мин, на 12 пробирок) | Китай | 12000
Аквадистилляторы
ДЭ-4-02 мод.737 | Россия | 18900
ДЭ-10 мод.789 | Россия | 23100
ДЭ-25 мод. 784 | Россия | 28900
Шкафы вытяжные лабораторные (подробности о вариантах и комплектацию спрашивайте дополнительно)
Подходит для проведения большинства лабораторных анализов, в которых используются токсичные вещества. Имеет ограниченное применение при использовании концентрированных кислот и щелочей, а также в условиях постоянной высокой влажности. ЛК-900 ШВ. Размеры 900х690х2000 мм.Рабочая поверхность выполняется: Керамика // TRESPA // Слопласт // Нерж. сталь | Россия | керамика 29 400
ЛК-1200 ШВ . Размеры: 1200х690х2000. Рабочая поверхность выполняется: Керамика // TRESPA // Слопласт // Нерж. сталь | Россия | керамика 34 450
Тумбы подвесные для Шкафов вытяжных и Столов лабораторных
ЛК-400 ТД из меламина Размер:400х520х500 1 отдел.,1 полка,дверь |  | 2175
ЛК-400 ТЯ из меламина.Размер: 400х520х500 3 выдвижных ящика |  | 3450
ЛК-900 ТД из меламина Размер: 760х520х500 1 отдел., 2 двери |  | 3245
ЛК-1200 ТД из меламина Размер: 1070х520х500 1 отдел., 2 двери |  | 3700
Стол лабораторный (подробности о вариантах и комплектацию спрашивайте дополнительно)
Состоит из прочного разборного металлического каркаса с полимерным покрытием и рабочей поверхности. Для компенсации неровностей пола в каркасе предусмотрены регулируемые опоры (0-30 мм). .Допустимая распределённая нагрузка на рабочую поверхность стола до 250 кг. ЛК-600 СЛ Размер:600х600х850 мм. Рабочая поверхность выполняется:Меламин // Керамика // TRESPA // Слопласт // LabGrade // Нерж.сталь | Россия | меламин 5 750 керамика 6 600
ЛК-900 СЛ Размер:900х600х850 мм. Рабочая поверхность выполняется:Меламин // Керамика // TRESPA // Слопласт // LabGrade // Нерж.сталь | Россия | меламин 6 750 керамика 8 220
ЛК-900 СЛ Размер:900х600х850 мм. Рабочая поверхность выполняется:Меламин // Керамика // TRESPA // Слопласт // LabGrade // Нерж.сталь | Россия | меламин 6 750 керамика 8 220
ЛК-1200 СЛ Размер:1200х600х850 мм. Рабочая поверхность выполняется:Меламин // Керамика // TRESPA // Слопласт // LabGrade // Нерж.сталь | Россия | меламин 7 550 керамика 9 750

## Реактивы и расходный материал
Приборы и оборудование для лабораторий ветсанэкспертизы
ООО «МВК» 195269,г. Санкт-Петербург, ул. Учительская, д.23,офис.203
Т./ф.(812)290-18-39, тел.(812)716-10-46, моб.тел. 8-921-883-01-91
www.mvcspb.ru, www.mvcvet.ru mvcspb@mail.ru
НАИМЕНОВАНИЕ | Производитель | Цена за ед. в руб. | для Заказа
1 | 2 | 3 | 4
Наборы ХимРеактивов для ветеринарно-санитарной экспертизы (набор на 100 экспертиз)
Набор предназначен для проведения биохимического анализа жиров |  | 700
Набор предназначен для проведения биохимического анализа меда |  | 1030
Набор предназначен для определения кислотности молока и молочных продуктов |  | 950
Набор предназначен для для проведения биохимического анализа мяса |  | 640
Определение в рассоле солений (маринаде) общей кислотности |  | 1260
Набор предназначен для проведения биохимического анализа рыбы |  | 715
Определение нитратов ионометрическим методом. |  | 525
Лабораторное стекло
Спиртовка СЛ | Россия | 130
Штатив для пробирок,диаметр гнезда 17 мм, кол-во гнезд 10 // 20 //40 | Россия | 55 // 61 // 88
Бюретки: вмест.1-100 мл с кранами: одноходовым,боковым,б/крана; // вмест.10-100 мл с двухходовым краном и автонулем | Россия | варианты от 110// варианты от 435
Колбы мерные 1-го класса точности ГОСТ 1770-74. Вместимость 5-2000 мл | Россия | варианты от 81
Колбы мерные 2-го класса точности ГОСТ 1770-74. Вместимость 5-2000 мл | Россия | варианты от 45
Мензурка ГОСТ 1770-74. Вместимость 50-1000 мл | Россия | варианты от 101
Стакан мерный .Вмест. 100 мл ц.д. 25 мл // 150 мл ц.д.50 мл // 200 мл ц.д. 50 мл | Россия | 81 // 88 // 101
Пипетки градуированные 2-го класса точности ГОСТ 29227-91, ГОСТ 29228-91. Вместимость 1-25 мл,ц.д. 0,01-0,2 мл | Россия | варианты от 41